## Sheet1
理化公共实验平台试运行设备汇总表 20191122更新
1、理化公共实验平台所有信息均同步发布在平台网站，欢迎访问：https://iscps.westlake.edu.cn 2、设备网址链接包含仪器的详细信息及设备负责人联系方式，欢迎咨询！
序号 | 设备名称 | 厂商及型号 | 运行状态 | 负责人 | 放置地点 | 设备网址 （设备详细信息及预约）
1 | Bruker 500 MHz 常温液体核磁共振 | Bruker BioSpin/AVANCE NEO | 正式运行 | 卢星宇 施孝活 | （云栖校区）4号楼102室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1013.htm
2 | 600 MHz 液体核磁共振波谱仪 (超低温探头) | Bruker BioSpin/AVANCE NEO | 正式运行 | 卢星宇 施孝活 | （云栖校区）4号楼102室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1314.htm
3 | 500 MHz 液体核磁共振波谱仪 (超低温探头) | Bruker BioSpin/AVANCE NEO | 试运行 | 卢星宇 施孝活 | （云栖校区）4号楼102室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1385.htm
4 | 日立高分辨冷场发射扫描电子显微镜 | 日立/Regulus 8230 | 正式运行 | 杨祯/刘琳 | （云栖校区）4号楼112-113室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1328.htm
5 | 原子力显微镜（环境控制） | 牛津/CypherES | 正式运行 | 陈中/刘琳 | （云栖校区）4号楼112-113室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1014.htm
6 | 多晶X射线衍射仪 | Bruker/D8 Advance | 正式运行 | 缪晓和 | （云栖校区）4号楼112-113室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1202.htm
7 | 双微焦斑单晶X射线衍射仪 | Bruker/D8 Venture | 正式运行 | 缪晓和 | （云栖校区）4号楼112-113室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1198.htm
8 | 劳厄背散射仪 | MultiWire/MWL120 | 试运行 | 缪晓和 | （云栖校区）4号楼112-113室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1197.htm
9 | 单四极杆液质联用仪 | Waters/H-Class SQD2 | 正式运行 | 陈银娟 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1217.htm
10 | 高分辨飞行时间液质联用仪 | Waters/Synapt G2-Si | 正式运行 | 陈银娟 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1216.htm
11 | 超高效液相色谱仪 | Waters/UPLC H-class | 试运行 | 陈银娟 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1307.htm
12 | 超高效合相色谱仪 | Waters/UPCC | 试运行 | 陈银娟 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1368.htm
13 | 超高效聚合物色谱仪 | Waters/APC | 正式运行 | 陈银娟 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1370.htm
14 | 制备液相色谱仪（反相） | Waters/Pre150 | 试运行 | 陈银娟 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1373.htm
15 | 激光分子束外延系统 | Pascal/ PAC-LMBE | 试运行 | 朱思源 | （云栖校区）4号楼103-104室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1367.htm
16 | 紫外可见近红外分光光度计 | 岛津/UV-3600 Plus | 正式运行 | 陈中 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1191.htm
17 | 紫外可见分光光度计 | 岛津/UV-2700 | 正式运行 | 陈中 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1192.htm
18 | 圆二色光谱仪 | Applied Photophysics Ltd/Chirascan V100 | 试运行 | 陈中 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1344.htm
19 | 荧光光谱仪 | 爱丁堡/FS5 | 试运行 | 陈中 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1291.htm
20 | 自动旋光仪 | 鲁道夫/Rudolph Autopol IV-T | 正式运行 | 陈中 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1271.htm
21 | 傅里叶红外光谱仪 | 赛默飞世尔科技/Nicolet iS50 | 试运行 | 陈中 | （云栖校区）4号楼219-220室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1342.htm
22 | 差示扫描量热仪(DSC) | Mettler-Toledo DSC 3+/700 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼222-223室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1209.htm
23 | 同步热分析仪(TGA/DSC) | Mettler-Toledo TGA/DSC 3+/1600 HT | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼222-223室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1012.htm
24 | 低温闪射法导热仪 | 耐驰/LFA 467 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼222-223室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1361.htm
25 | 高温闪射法导热仪 | 耐驰/LFA 467 HT | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼222-223室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1362.htm
26 | 紫外-可见光谱电化学测试系统 | Gamry/Reference 600+ | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼222-223室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1214.htm
27 | Zahner电化学工作站 | Zennium pro | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼222-223室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1213.htm
28 | 低温探针台 | Lake Shore Cryotronics/CRX-4K | 试运行 | 张超 | （云栖校区）4号楼110-111室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1207.htm
29 | 无液氦稀释制冷机 | Oxford Instruments/Triton 500 | 正式运行 | 张超 | （云栖校区）4号楼110-111室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1206.htm
30 | 磁性测量系统 | Quantum Design/MPMS3 | 验收中 | 张超 | （云栖校区）4号楼217室 | /
31 | 微波合成仪 | Biotage Sweden AB/Initiator+ 8 Robot | 试运行 | 卢星宇 | （云栖校区）4号楼407室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1315.htm
32 | 高沸点溶剂蒸发系统 | Biotage Sweden AB/V-10 Touch | 试运行 | 卢星宇 | （云栖校区）4号楼407室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1316.htm
33 | 引线键合机 | WEST BOND/7KE | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼103-104室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1382.htm
34 | 自动绕线机 | 东莞市纵横机电科技有限公司/F-TW100DGI单轴绕线机 | 正式运行 | 朱思源 | （云栖校区）4号楼222-223室 | /
35 | 真空自动封管系统 | Partulab/MRVS3002PlusH600 | 正式运行 | 朱思源 | （云栖校区）4号楼307室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1309.htm
36 | 1100℃箱式炉 | KF1100 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼207室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
37 | 1200℃箱式炉 | KF1200 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼207室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
38 | 1400℃箱式炉 | KF1400 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼207室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
39 | 1700℃箱式炉 | KF1700 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼207室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
40 | 1700℃气氛箱式炉 | GF1700 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼307室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
41 | 1200℃管式炉 | TL1200 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼307室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
42 | 1200℃-1200℃双温区管式炉 | TL1200-1200 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼307室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
43 | 1200℃-1200℃-1200℃三温区管式炉 | TL-1200-1200-1200 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼307室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
44 | 1700℃管式炉 | TL1700 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼207室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
45 | 1700℃-1700℃双温区管式炉 | TL1700-1700 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼307室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
46 | 1700℃-1700℃-1700℃三温区管式炉 | TL1700-1700-1700 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼307室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
47 | 1200℃-1200℃双温区立式炉 | VTL1200-1200 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼207室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm
48 | 1500℃-1500℃双温区立式炉 | VTL1500-1500 | 正式运行 | 聂颖 | （云栖校区）4号楼207室 | https://iscps.westlake.edu.cn/info/1024/1378.htm